## Sheet1
Date | Peak Instantaneous Flow
(1000 m3)
2023-01-01 | 40.872
2023-01-02 | 35.255
2023-01-03 | 36.726
2023-01-04 | 58.329
2023-01-05 | 50.538
2023-01-06 | 37.229
2023-01-07 | 34.811
2023-01-08 | 34.656
2023-01-09 | 32.388
2023-01-10 | 31.468
2023-01-11 | 28.512
2023-01-12 | 29.983
2023-01-13 | 28.741
2023-01-14 | 28.403
2023-01-15 | 23.77
2023-01-16 | 22.687
2023-01-17 | 23.795
2023-01-18 | 26.268
2023-01-19 | 23.72
2023-01-20 | 32.035
2023-01-21 | 23.47
2023-01-22 | 32.617
2023-01-23 | 21.143
2023-01-24 | 20.683
2023-01-25 | 25.598
2023-01-26 | 20.227
2023-01-27 | 21.853
2023-01-28 | 19.953
2023-01-29 | 19.941
2023-01-30 | 26.192
2023-01-31 | 20.023
2023-02-01 | 19.605
2023-02-02 | 21.435
2023-02-03 | 19.653
2023-02-04 | 20.736
2023-02-05 | 20.561
2023-02-06 | 18.859
2023-02-07 | 25.922
2023-02-08 | 27.657
2023-02-09 | 39.469
2023-02-10 | 43.914
2023-02-11 | 62.198
2023-02-12 | 34.567
2023-02-13 | 34.617
2023-02-14 | 24.287
2023-02-15 | 45.701
2023-02-16 | 41.321
2023-02-17 | 33.16
2023-02-18 | 34.987
2023-02-19 | 29.285
2023-02-20 | 31.27
2023-02-21 | 24.357
2023-02-22 | 30.608
2023-02-23 | 25.492
2023-02-24 | 25.365
2023-02-25 | 24.563
2023-02-26 | 28.428
2023-02-27 | 27.669
2023-02-28 | 19.937
2023-03-01 | 19.32
2023-03-02 | 19.921
2023-03-03 | 19.722
2023-03-04 | 20.362
2023-03-05 | 24.973
2023-03-06 | 23.476
2023-03-07 | 24.089
2023-03-08 | 24.709
2023-03-09 | 20.104
2023-03-10 | 29.998
2023-03-11 | 20.034
2023-03-12 | 25.401
2023-03-13 | 21.679
2023-03-14 | 25.103
2023-03-15 | 18.681
2023-03-16 | 30.066
2023-03-17 | 43.292
2023-03-18 | 35.206
2023-03-19 | 29.467
2023-03-20 | 28.659
2023-03-21 | 28.198
2023-03-22 | 35.605
2023-03-23 | 29.023
2023-03-24 | 29.101
2023-03-25 | 45.589
2023-03-26 | 36.286
2023-03-27 | 33.724
2023-03-28 | 26.998
2023-03-29 | 32.713
2023-03-30 | 25.433
2023-03-31 | 35.265
2023-04-01 | 53.742
2023-04-02 | 34.43
2023-04-03 | 34.255
2023-04-04 | 26.582
2023-04-05 | 81.396
2023-04-06 | 44.712
2023-04-07 | 36.195
2023-04-08 | 32.268
2023-04-09 | 33.465
2023-04-10 | 29.139
2023-04-11 | 30.328
2023-04-12 | 24.233
2023-04-13 | 27.78
2023-04-14 | 23.325
2023-04-15 | 24.546
2023-04-16 | 35.778
2023-04-17 | 30.437
2023-04-18 | 33.537
2023-04-19 | 27.104
2023-04-20 | 23.525
2023-04-21 | 27.707
2023-04-22 | 35.274
2023-04-23 | 31.428
2023-04-24 | 30.803
2023-04-25 | 24.084
2023-04-26 | 27.224
2023-04-27 | 20.523
2023-04-28 | 28.783
2023-04-29 | 32.374
2023-04-30 | 35.442
2023-05-01 | 33.337
2023-05-02 | 29.885
2023-05-03 | 36.257
2023-05-04 | 30.05
2023-05-05 | 30.177
2023-05-06 | 30.122
2023-05-07 | 33.654
2023-05-08 | 23.76
2023-05-09 | 23.471
2023-05-10 | 24.268
2023-05-11 | 26.986
2023-05-12 | 26.37
2023-05-13 | 19.631
2023-05-14 | 26.834
2023-05-15 | 26.172
2023-05-16 | 26.859
2023-05-17 | 34.343
2023-05-18 | 25.192
2023-05-19 | 49.36
2023-05-20 | 38.811
2023-05-21 | 38.178
2023-05-22 | 20.842
2023-05-23 | 27.91
2023-05-24 | 33.662
2023-05-25 | 26.455
2023-05-26 | 24.642
2023-05-27 | 33.682
2023-05-28 | 32.74
2023-05-29 | 16.582
2023-05-30 | 37.452
2023-05-31 | 25.917
2023-06-01 | 31.41
2023-06-02 | 33.257
2023-06-03 | 34.69
2023-06-04 | 30.068
2023-06-05 | 33.21
2023-06-06 | 18.894
2023-06-07 | 32.267
2023-06-08 | 32.609
2023-06-09 | 26.499
2023-06-10 | 34.533
2023-06-11 | 26.533
2023-06-12 | 28.87
2023-06-13 | 18.866
2023-06-14 | 24.68
2023-06-15 | 33.337
2023-06-16 | 35.122
2023-06-17 | 25.201
2023-06-18 | 23.663
2023-06-19 | 26.491
2023-06-20 | 16.987
2023-06-21 | 35.381
2023-06-22 | 17.972
2023-06-23 | 33.691
2023-06-24 | 33.56
2023-06-25 | 26.005
2023-06-26 | 37.355
2023-06-27 | 27.893
2023-06-28 | 31.746
2023-06-29 | 20.692
2023-06-30 | 30.255
2023-07-01 | 18.921
2023-07-02 | 30.98
2023-07-03 | 21.223
2023-07-04 | 19.588
2023-07-05 | 19.609
2023-07-06 | 62.966
2023-07-07 | 21.368
2023-07-08 | 30.641
2023-07-09 | 19.983
2023-07-10 | 30.384
2023-07-11 | 24.93
2023-07-12 | 19.858
2023-07-13 | 49.252
2023-07-14 | 22.84
2023-07-15 | 23.422
2023-07-16 | 22.969
2023-07-17 | 30.554
2023-07-18 | 22.368
2023-07-19 | 27.197
2023-07-20 | 22.122
2023-07-21 | 18.3
2023-07-22 | 19.358
2023-07-23 | 16.307
2023-07-24 | 27.393
2023-07-25 | 30.666
2023-07-26 | 22.257
2023-07-27 | 22.193
2023-07-28 | 21.14
2023-07-29 | 28.358
2023-07-30 | 21.601
2023-07-31 | 19.872
2023-08-01 | 21.988
2023-08-02 | 21.703
2023-08-03 | 20.591
2023-08-04 | 21.197
2023-08-05 | 28.249
2023-08-06 | 22.802
2023-08-07 | 32.442
2023-08-08 | 20.546
2023-08-09 | 16.475
2023-08-10 | 24.766
2023-08-11 | 21.364
2023-08-12 | 72.017
2023-08-13 | 27.166
2023-08-14 | 30.683
2023-08-15 | 23.741
2023-08-16 | 28.076
2023-08-17 | 39.831
2023-08-18 | 37.213
2023-08-19 | 26.422
2023-08-20 | 22.057
2023-08-21 | 29.399
2023-08-22 | 25.145
2023-08-23 | 35.554
2023-08-24 | 22.062
2023-08-25 | 25.436
2023-08-26 | 25.359
2023-08-27 | 30.975
2023-08-28 | 25.046
2023-08-29 | 23.304
2023-08-30 | 25.256
2023-08-31 | 28.466
2023-09-01 | 16.724
2023-09-02 | 29.292
2023-09-03 | 25.163
2023-09-04 | 16.505
2023-09-05 | 24.207
2023-09-06 | 27.417
2023-09-07 | 17.083
2023-09-08 | 29.212
2023-09-09 | 19.996
2023-09-10 | 23.917
2023-09-11 | 33.756
2023-09-12 | 27.574
2023-09-13 | 22.039
2023-09-14 | 25.975
2023-09-15 | 19.009
2023-09-16 | 24.494
2023-09-17 | 17.81
2023-09-18 | 47.49
2023-09-19 | 24.598
2023-09-20 | 24.618
2023-09-21 | 20.213
2023-09-22 | 27.042
2023-09-23 | 20.768
2023-09-24 | 19.799
2023-09-25 | 35.348
2023-09-26 | 31.503
2023-09-27 | 32.622
2023-09-28 | 24.811
2023-09-29 | 16.663
2023-09-30 | 30.753
2023-10-01 | 17.115
2023-10-02 | 26.904
2023-10-03 | 17.831
2023-10-04 | 23.355
2023-10-05 | 28.373
2023-10-06 | 27.829
2023-10-07 | 33.021
2023-10-08 | 28.554
2023-10-09 | 51.251
2023-10-10 | 42.878
2023-10-11 | 46.464
2023-10-12 | 46.464
2023-10-13 | 32.624
2023-10-14 | 39.903
2023-10-15 | 30.419
2023-10-16 | 30.617
2023-10-17 | 28.834
2023-10-18 | 23.337
2023-10-19 | 40.3
2023-10-20 | 29.295
2023-10-21 | 30.453
2023-10-22 | 27.967
2023-10-23 | 20.057
2023-10-24 | 31.11
2023-10-25 | 30.047
2023-10-26 | 30.953
2023-10-27 | 31.194
2023-10-28 | 30.778
2023-10-29 | 29.628
2023-10-30 | 34.348
2023-10-31 | 33.485
2023-11-01 | 44.074
2023-11-02 | 38.577
2023-11-03 | 38.672
2023-11-04 | 29.997
2023-11-05 | 34.846
2023-11-06 | 34.86
2023-11-07 | 30.606
2023-11-08 | 37.761
2023-11-09 | N/A due to cal
2023-11-10 | 29.5
2023-11-11 | 35.958
2023-11-12 | 34.175
2023-11-13 | 28.658
2023-11-14 | 21.608
2023-11-15 | 33.25
2023-11-16 | 26.863
2023-11-17 | 35.848
2023-11-18 | 36.882
2023-11-19 | 24.812
2023-11-20 | 20.224
2023-11-21 | 23.249
2023-11-22 | 28.157
2023-11-23 | 27.874
2023-11-24 | 37.091
2023-11-25 | 28.338
2023-11-26 | 27.596
2023-11-27 | 28.075
2023-11-28 | 26.429
2023-11-29 | 26.463
2023-11-30 | 26.315
2023-12-01 | 30.407
2023-12-02 | 32.748
2023-12-03 | 31.183
2023-12-04 | 38.855
2023-12-05 | 33.702
2023-12-06 | 22.051
2023-12-07 | 26.754
2023-12-08 | 28.696
2023-12-09 | 32.603
2023-12-10 | 32.949
2023-12-11 | 23.05
2023-12-12 | 21.033
2023-12-13 | 22.458
2023-12-14 | 20.46
2023-12-15 | 20.585
2023-12-16 | 20.402
2023-12-17 | 28.968
2023-12-18 | 31.849
2023-12-19 | 28.453
2023-12-20 | 24.903
2023-12-21 | 30.992
2023-12-22 | 21.999
2023-12-23 | 27.829
2023-12-24 | 30.622
2023-12-25 | 28.845
2023-12-26 | 27.047
2023-12-27 | 66.237
2023-12-28 | 35.97
2023-12-29 | 35.519
2023-12-30 | 35.033
2023-12-31 | 27.123